## 2019-2021
No | GI | BAY | Proteksi | Pemohon | No. Urut | Tanggal Buat | Official Setting | Keterangan | Status
1 | GI Muarakarang Lama | Budi Kemuliaan 1,2 | OCR 150 kV | ULTG Durikosambi | 1 | 2019-08-01 | LINK | Resetting sesuai nilai TSA | TRUE
2 | GIS Grogol | TRF #2 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Bagian Enjinering | 2 | 2019-08-23 | LINK | Penggantian rele (panel proteksi) | TRUE
3 | GI New Balaraja | Balaraja 1,2 | Distance | UIT JBB | 3 | 2019-08-28 | LINK | Pasca masuknya GIS Suvarna Sutera | TRUE
4 | GI Pasar Kemis | Cikupa 1,2 | Distance | UIT JBB | 4 | 2019-08-28 | LINK | Pasca masuknya GIS Suvarna Sutera | TRUE
5 | GI Cengkareng | Tangerang Lama 1,2 | Distance | ULTG Tangerang Kota | 5 | 2019-08-30 | LINK | Pasca rekonduktoring | TRUE
6 | GI Cengkareng | Tangerang Lama 1,2 | OCR 150 kV | ULTG Tangerang Kota | 6 | 2019-08-29 | LINK | Pasca rekonduktoring | TRUE
7 | GI Tangerang Lama | Cengkareng 1,2 | Distance | ULTG Tangerang Kota | 7 | 2019-08-30 | LINK | Pasca rekonduktoring | TRUE
8 | GI Tangerang Lama | Cengkareng 1,2 | OCR 150 kV | ULTG Tangerang Kota | 8 | 2019-08-29 | LINK | Pasca rekonduktoring | TRUE
9 | GI Jatake | Cikupa 1 | OCR 150 kV | UIT JBB | 11 | 2019-08-30 | LINK | Resetting sesuai nilai TSA | TRUE
10 | GI Jatake | Cikupa 2 | OCR 150 kV | UIT JBB | 12 | 2019-08-30 | LINK | Resetting sesuai nilai TSA | TRUE
11 | GI Cikupa | Pasar Kemis 1,2 | OCR 150 kV | UIT JBB |  | 2019-08-30 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
12 | GI Pasar Kemis | Cikupa 1,2 | OCR 150 kV | UIT JBB |  | 2019-08-30 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
13 | GI Muarakarang Baru | Pantai Indah Kapuk 1 | Distance | ULTG Durikosambi | 9 | 2019-10-01 | LINK | Pasca masuknya GIS Daan Mogot | TRUE
14 | GI Muarakarang Baru | Pantai Indah Kapuk 2 | Distance | ULTG Durikosambi | 10 | 2019-10-01 | LINK | Pasca masuknya GIS Daan Mogot | TRUE
15 | GI Cengkareng Baru | Tangerang Baru 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 14 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | TRUE
16 | GI Millenium | Citra Habitat 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 15 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
17 | GI Citra Habitat | Millenium 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 16 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
18 | GI Millenium | Spinmil 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 17 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
19 | GIS Spinmil | Millenium 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 18 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
20 | GIS Spinmil | Lautan Steel 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 19 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
21 | GI Lautan Steel | Spinmil 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 20 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
22 | GI New Balaraja | Lautan Steel 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 22 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
23 | GI Lautan Steel | New Balaraja 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 21 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
24 | GI Jatake | TRF #1 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Bagian Enjinering | 92 | 2021-04-24 |  | Penggantian rele (panel proteksi) | TRUE
25 | GI Jatake | TRF #2 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Bagian Enjinering | 12 | 2019-12-16 |  | Penggantian rele (panel proteksi) | FALSE
26 | GI Tangerang Lama | TRF #1 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Bagian Enjinering | 11 | 2019-11-29 | LINK | Penggantian rele (panel proteksi) | TRUE
27 | GIS Kembangan | TRF #1,2,3 | OCR 20 kV | ULTG Durikosambi | 13 | 2020-01-07 | LINK | Rehabilitasi kubikel incoming | TRUE
28 | GI Teluk Naga | Lontar 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 23 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
29 | GI Cikupa | Jatake 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 24 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
30 | GI Curug | Cikupa 2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 25 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
31 | GI Durikosambi | Cengkareng 1,2 | OCR 150 kV | Lola Data & Asesmen | 26 | 2020-01-28 |  | Resetting sesuai nilai TSA | FALSE
32 | GI Cengkareng | Tangerang Lama 1,2 | LCD, OCR | KSO PT. Hasta Prajatama | 27 | 2020-01-29 | LINK | Penggantian rele pasca rekonduktoring | TRUE
33 | GI Tangerang Lama | Cengkareng 1,2 | LCD, OCR | KSO PT. Hasta Prajatama | 28 | 2020-01-29 | LINK | Penggantian rele pasca rekonduktoring | TRUE
34 | GI Tangerang Lama | Jatake 1,2 | OCR 150 kV | ULTG Tangerang Kota | 29 | 2020-02-28 | LINK | Resetting pasca penggantian CT | TRUE
35 | GI Tangerang Lama | Jatake 1,2 | Distance | ULTG Tangerang Kota | 30 | 2020-03-01 | LINK | Resetting pasca penggantian CT | TRUE
36 | GIS Kebon Jeruk | Durikosambi 1,2 | OCR 150 kV | ULTG Durikosambi | 31 | 2020-04-27 |  | Evaluasi setting sebelumnya | FALSE
37 | GIS Grogol Baru | Grogol 1,2 | Distance | ULTG Durikosambi | 32 | 2020-04-30 |  |  | TRUE
38 | GIS Grogol Baru | Grogol 1,2 | OCR 150 kV | ULTG Durikosambi | 33 | 2020-04-30 |  |  | TRUE
39 | GI Cengkareng | Tangerang Lama 1,2 | Distance | UIT JBB | 34 | 2020-05-28 | LINK | Pasca masuknya GI Jatake Baru | TRUE | belum realisasi
40 | GI Cikupa | Jatake 1,2 | Distance | UIT JBB | 35 | 2020-05-28 | LINK | Pasca masuknya GI Jatake Baru | TRUE | belum realisasi
41 | GI New Balaraja | Lautan Steel 1,2 | Distance | UIT JBB | 36 | 2020-07-23 | LINK | Pasca gangguan tgl 14 Juli 2020 | TRUE
42 | GI Lautan Steel | New Balaraja 1,2 | Distance | UIT JBB | 37 | 2020-07-23 | LINK | Pasca gangguan tgl 14 Juli 2020 | TRUE
43 | GI Jatake | Kopel | OCR | Konstruksi | 38 | 2020-08-08 | LINK | Uprating Busbar dan Kopel | TRUE
44 | GI Pasar Kemis | Pasar Kemis Baru 1,2 | Distance | UIT JBB | 39 | 2020-08-13 | LINK | Review ulang (satu sisi belum di resetting pasca komisioning) | TRUE
45 | GI Pasar Kemis Baru | Pasar Kemis 1,2 | Distance | UIT JBB | 40 | 2020-08-14 | LINK | Review ulang | TRUE
46 | GI Sepatan | Pasar Kemis Baru 1,2 | Distance | UIT JBB | 41 | 2020-08-14 | LINK | Review ulang | TRUE
47 | GI Pasar Kemis Baru | Sepatan 1,2 | Distance | UIT JBB | 42 | 2020-08-14 | LINK | Review ulang | TRUE
48 | GI Cikupa | Curug #2 | Distance, OCR | UIT JBB | 43 | 2020-09-02 | LINK | Review ulang (ketidaksesuaian data dari kontraktor) | TRUE
49 | GI Curug | Cikupa #2 | Distance, OCR | UIT JBB | 44 | 2020-09-02 | LINK | Review ulang (ketidaksesuaian data dari kontraktor) | TRUE
50 | GI Cikupa | Curug #1 | Distance | UIT JBB | 45 | 2020-09-03 | LINK | Review ulang (ketidaksesuaian data dari kontraktor), masuknya SGS | FALSE | belum realisasi (ada koreksi ulang terkait CCC pht)
51 | GI Cengkareng | Cengkareng Baru 1 | Distance, OCR | Konstruksi | 46 | 2020-09-04 | LINK | Resetting pasca penggantian CT | TRUE
52 | GI Jatake | TRF #2 | REF HV, LV | Konstruksi | 47 | 2020-09-04 | LINK | Resetting pasca penggantian CT N | TRUE
53 | GI Tangerang Lama | Kopel | OCR | ULTG Tangerang Kota | 48 | 2020-10-13 | LINK | Resetting pasca penggantian CT | TRUE
54 | GI Cengkareng | Tangerang Lama 1,2 | Distance | UIT JBB | 49 | 2020-11-17 | LINK | Resetting pasca gangguan (ketidaksesuaian impedansi pasca rekon) | TRUE
55 | GI Tangerang Lama | Cengkareng 1,2 | Distance | UIT JBB | 50 | 2020-11-17 | LINK | Resetting pasca gangguan (ketidaksesuaian impedansi pasca rekon) | TRUE
56 | GI Cengkareng | Durikosambi 1,2 | Distance | ULTG Tangerang Kota | 51 | 2020-12-10 | LINK | Resetting pasca penggantian CT | FALSE
57 | GI Cengkareng | Durikosambi 1 | OCR | ULTG Tangerang Kota | 52 | 2020-12-10 | LINK | Resetting pasca penggantian CT | FALSE
58 | GIS Lontar | Tangerang Baru 1,2 | OCR | Lola Data & Asesmen | 53 | 2020-12-23 |  | Bottleneck setting OCR (terlalu rendah) | FALSE | reject
59 | GI Durikosambi | LMK | OCR | Lola Data & Asesmen | 54 | 2020-12-23 |  | Bottleneck setting OCR (terlalu rendah) | FALSE | reject
60 | GI Muarakarang Lama | SUTT Angke 1,2 | OCR | Lola Data & Asesmen | 55 | 2020-12-23 |  | Bottleneck setting OCR (terlalu rendah) | FALSE | reject
61 | GI Cengkareng | TRF #3 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Konstruksi | 56 | 2021-01-06 |  | Penggantain panel proteksi | TRUE
62 | GIS Alam Sutera | Ciledug 1 | Distance, OCR | ULTG Tangerang Kota | 57 | 2021-03-23 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
63 | GIS Alam Sutera | Summarecon Gading Serpong 1,2 | OCR | ULTG Tangerang Kota | 58 | 2021-11-09 |  | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
64 | GI Ciledug | Alam Sutera 1 | Distance, OCR | ULTG Tangerang Kota | 59 | 2021-03-23 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
65 | GIS Summarecon Gading Serpong | Alam Sutera 1,2 | OCR | ULTG Tangerang Kota | 60 | 2021-11-09 |  | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
66 | GI Cikupa | Curug #1 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 61 | 2021-01-22 | LINK | Review ulang dari No 50 (ada ketidaksesuaian CCC kabel) | TRUE
67 | GI Curug | Cikupa #1 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 62 | 2021-01-22 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | TRUE
68 | GI Durikosambi | Kembangan 1,2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 63 | 2021-01-22 | LINK | Pengaktifan distance & resetting sesuai TSA | TRUE | yg di resetting baru OC bay Kembangan 1
69 | GIS Kembangan | Durikosambi 1,2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 64 | 2021-01-22 | LINK | Pengaktifan distance & resetting sesuai TSA | FALSE
70 | GIS Kembangan | Ciledug 2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 65 | 2021-03-23 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
71 | GI Ciledug | Kembangan 1 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 66 | 2021-03-17 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
72 | GIS Summarecon Gading Serpong | Curug 1,2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 67 | 2021-11-16 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | TRUE
73 | GI Curug | Summarecon Gading Serpong 1 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 68 | 2021-08-05 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | TRUE
74 | GI Cikupa | Curug 2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 69 | 2021-08-05 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE | kroscek ulang
75 | GI Curug | Cikupa 2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 70 | 2021-11-18 |  | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE | kroscek ulang
76 | GI Cengkareng | TRF #2 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Konstruksi | 71 | 2021-03-09 | LINK | Penggantain panel proteksi | TRUE
77 | GI Jatake | TRF #3 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Konstruksi | 72 | 2021-03-10 | LINK | Penggantain panel proteksi | FALSE
78 | GIS Kebon Jeruk | TRF #2 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Konstruksi | 73 | 2021-03-10 | LINK | Penggantain panel proteksi | FALSE
79 | GI Ciledug | Kopel | OCR | ULTG Tangerang Kota | 74 | 2021-03-17 | LINK | Penggantian rele OCR | TRUE
80 | GI Curug | Kopel | OCR | ULTG Tangerang Kota | 75 | 2021-03-17 | LINK | Penggantian rele OCR | TRUE
81 | GI Ciledug | Kembangan 2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 76 | 2021-03-17 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
82 | GI Ciledug | Alam Sutera 2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 77 | 2021-03-23 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
83 | GIS Alam Sutera | Ciledug 2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 78 | 2021-03-23 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
84 | GIS Kembangan | Ciledug 1 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 79 | 2021-03-23 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | FALSE
85 | GIS Pantai Indah Kapuk | Muarakarang Baru 1,2 | Distance, OCR | Lola Data & Asesmen | 80 | 2021-03-24 | LINK | Scanning rutin setting proteksi | TRUE
86 | GI Durikosambi | Cengkareng 1 | OCR | GI Durikosambi | 81 | 2021-03-25 | LINK | Ada ketidaksesuain setting dengan sisi Cengkareng | TRUE
87 | GI Durikosambi | Muarakarang Lama 1 | Distance, OCR | ULTG Durikosambi | 82 | 2021-08-19 | LINK | Evaluasi terkait perbedaan setting dg sirkit 2 | FALSE | cek
88 | GI Angke | Kopel | OCR | ULTG Durikosambi | 83 | 2021-03-27 | LINK | Ketidaksesuaian acuan CCC busbar | TRUE
89 | GI Angke | Kopel | OCR | Lola Data & Asesmen | 84 | 2021-03-29 |  | resetting kondisi buspro aktif | FALSE
90 | GI Curug | Koep | OCR | Lola Data & Asesmen | 85 | 2021-03-29 |  | resetting kondisi buspro aktif | FALSE
91 | GI Cengkareng | Tangerang Lama 1,2 | Distance | ULTG Tangerang Kota | 86 | 2021-04-10 | LINK | Review ulang penggantian rele, ketidaksesuaian impedansi, masuknya GIS Jatake Baru | TRUE
92 | GI Tangerang Lama | Cengkareng 1,2 | Distance | ULTG Tangerang Kota | 87 | 2021-04-10 | LINK | Review ulang penggantian rele, ketidaksesuaian impedansi | TRUE
93 | GI Pasar Kemis | Kopel | OCR | Lola Data & Asesmen | 88 | 2021-04-12 |  | Resetting ketidaksesuaian setting sebelumnya | TRUE
94 | GI Cengkareng | TRF #3 | DIFF, REF, OCR, SBEF | ULTG Tangerang Kota | 89 | 2021-04-16 |  | Rev.01, ada penggantian ratio CT HV | FALSE
95 | GIS Kebon Jeruk | TRF #1 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Konstruksi | 90 | 2021-04-19 |  | Penggantian panel proteksi | FALSE
96 | GIS Kebon Jeruk | TRF #2 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Konstruksi | 91 | 2021-04-19 |  | Penggantian panel proteksi | FALSE
97 | GI Maximangando | Kopel | OCR | ULTG Tangerang Kota | 92 | 2021-06-16 |  | Pemasangan rele OCR | FALSE
98 | GI Cengkareng | TRF #1 | SBEF | ULTG Tangerang Kota | 93 | 2021-06-18 |  | Penggantian rele SBEF (mala kerja rele) | TRUE
99 | GIS Lontar | Tangerang Baru 2 | LCD | UIT JBB | 94 | 2021-08-19 | LINK | temuan kesalahan pembacaan FL saat gangguan (ganti rele) | FALSE | cek
100 | GI Angke | Kapasitor | OCR | ULTG Durikosambi | 95 | 2021-07-06 |  | penggantian CT (300/5) | FALSE
101 | GI Angke | Muarakarang Lama 1 | OCR | ULTG Durikosambi | 96 | 2021-07-15 |  | Penggantian CT (2000/5) | TRUE
102 | GI Muarakarang Lama | Angke 1,2 | OCR | Lola Data & Asesmen | 97 | 2021-07-15 |  | Resetting sesuai TSA | TRUE
103 | GI Cengkareng | Cengkareng Baru 2 | Distance | Lola Data & Asesmen | 98 | 2021-07-19 |  | Pengaktifan distance | FALSE
104 | GI Cengkareng Baru | Cengkareng 1,2 | Distance | Lola Data & Asesmen | 99 | 2021-07-19 |  | Pengaktifan distance | FALSE
105 | GI Angke | Muarakarang Lama 2 | OCR | ULTG Durikosambi | 100 | 2021-07-27 |  | Penggantian CT (2000/5) | FALSE
106 | GI Curug | Cikupa 2 | OCR | ULTG Tangerang Kota | 101 | 2021-08-05 |  | Ketidaksesuaian acuan CCC (1416) | TRUE
107 | GI Cikupa | Curug 2 | OCR | Lola Data & Asesmen | 102 | 2021-08-05 |  | Ketidaksesuaian acuan CCC (1416) & Penggantian Rele | TRUE
108 | GI Cikupa | Curug 1 | OCR | Lola Data & Asesmen | 103 | 2021-08-05 |  | Ketidaksesuaian acuan CCC (1416) | FALSE
109 | GI Curug | Cikupa 2 | OCR | ULTG Tangerang Kota | 104 | 2021-08-05 |  | Ketidaksesuaian acuan CCC (1416) | FALSE
110 | GI Durikosambi | Cengkareng 2 | OCR | ULTG Durikosambi | 105 | 2021-08-18 |  | Resetting sesuai TSA | FALSE
111 | GI Cengkareng | Durikosambi 2 | OCR | ULTG Tangerang Kota | 106 | 2021-08-24 |  | Resetting sesuai TSA, penggantian CT | FALSE
112 | GI Cengkareng Baru | TRF 2 | SBEF | ULTG Tangerang Kota | 107 | 2021-09-09 |  | Penggantian Keypad Rele | TRUE
113 | GIS Kebon Jeruk | Karet Baru 1,2 | Diff Pilot, OCR | ULTG Durikosambi | 108 | 2021-10-22 | LINK | Penggantian panel pasca kebakaran | FALSE
114 | GIS Kebon Jeruk | Kopel | OCR | ULTG Durikosambi | 109 | 2021-10-22 | LINK | Penggantian panel pasca kebakaran | FALSE
115 | GIS Kebon Jeruk | Karet Baru 1/2, Durikosambi 1/2, Kopel | CBF | ULTG Durikosambi | 110 | 2021-10-22 | LINK | Penggantian panel pasca kebakaran | FALSE
116 | GIS Kebon Jeruk | Durikosambi 1,2 | LCD, OCR | ULTG Durikosambi | 111 | 2021-10-22 | LINK | Penggantian panel pasca kebakaran | FALSE
117 | GI New Balaraja | Lautan Steel 1,2 | Distance | ULTG Cikupa | 112 |  |  |  | FALSE
118 | GI Lautan Steel | New Balaraja 1,2 | Distance | ULTG Cikupa | 113 |  |  |  | FALSE
119 | GI Jatake | TRF 3 | DIFF, REF, OCR, SBEF | ULTG Tangerang Kota | 114 | 2021-11-01 | LINK | Penggantian kubikel inc dan kebutuhan pusertif | FALSE
120 | GIS Lontar | Tangerang Baru 1 | Distance | ULTG Cikupa | 115 | 2021-11-03 | LINK | Penggantian rele Distance | FALSE
121 | GIS Kebon Jeruk | TRF 2 | DIFF, REF, OCR, SBEF | Konstruksi | 116 | 2021-11-07 | LINK | Perubahan CTN | FALSE
122 | GI Curug | Summarecon Gading Serpong 2 | OCR | ULTG Tangerang Kota | 117 | 2021-11-16 | LINK | Resetting ketidaksesuaian CCC kabel | TRUE
|  |  |  | HAR RUTIN SM 1 (TOTAL) | 80
|  |  |  | HAR RUTIN BUSBAR | 5 | (dikeluarkan)
|  |  |  | HAR RUTIN DIAMETER | 16 | (dikeluarkan)
|  |  |  | HAR RUTIN SCANNING | 59
|  |  |  | NON RUTIN SCANNING | 15
|  |  |  | PROSENTASE | 125.4%

## 2022
LIST OFFICIAL TAP SETTING (RESETTING)
NO | GI | BAY | PROTEKSI | PEMOHON | NO. URUT | TANGGAL BUAT | OFFICIAL SETTING | KETERANGAN | STATUS
1 | GI 150KV ANGKE | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | ULTG DURIKOSAMBI | 001 | 2022-01-11 | LINK | Uprating Busbar dan pengaktifan Buspro
2 | GI 150KV NEW BALARAJA | PHT 150kV LAUTAN STEEL #1 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 002 | 2022-01-12 | LINK | Temuan ketidaksesuaian jarak penghantar
3 | GI 150KV NEW BALARAJA | PHT 150kV LAUTAN STEEL #2 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 002 | 2022-01-12 | LINK | Temuan ketidaksesuaian jarak penghantar
4 | GI 150KV LAUTAN STEEL | PHT 150kV NEW BALARAJA #1 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 003 | 2022-01-12 | LINK | Temuan ketidaksesuaian jarak penghantar
5 | GI 150KV LAUTAN STEEL | PHT 150kV NEW BALARAJA #2 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 003 | 2022-01-12 | LINK | Temuan ketidaksesuaian jarak penghantar
6 | GIS 150KV NEW SENAYAN | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 004 | 2022-01-12 | LINK | Kesalahan resetting sebelumnya
7 | GI 150KV LAUTAN STEEL | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 005 | 2022-01-12 | LINK | Kondisi buspro tidak aktif
8 | GI 150KV CITRA HABITAT | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 006 | 2022-01-12 | LINK | Resetting OC terlalu rendah dan kondisi buspro tidak aktif
9 | GI 150KV MAXIMANGANDO | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 007 | 2022-01-20 | LINK | Resetting kondisi buspro aktif (pasca implementasi buspro goose)
10 | GI 150KV NEW BALARAJA | PHT 150kV LAUTAN STEEL #1 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 008 | 2022-01-20 | LINK | Rev01 jarak penghantar
11 | GI 150KV NEW BALARAJA | PHT 150kV LAUTAN STEEL #2 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 008 | 2022-01-20 | LINK | Rev01 jarak penghantar
12 | GI 150KV LAUTAN STEEL | PHT 150kV NEW BALARAJA #1 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 009 | 2022-01-20 | LINK | Rev01 jarak penghantar
13 | GI 150KV LAUTAN STEEL | PHT 150kV NEW BALARAJA #2 | DISTANCE | ULTG CIKUPA | 009 | 2022-01-20 | LINK | Rev01 jarak penghantar
14 | GIS 150KV KEMBANGAN | TRF#1 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | KONSTRUKSI | 010 | 2022-01-20 | LINK | Penggantian TRF #1 dan CTN HV
15 | GI 150KV CURUG | TRF#1 150/20kV | DIFF | ULTG TANGERANG KOTA | 011 | 2022-01-20 | LINK | Penggantian rele dan migrasi High Impedance to Low Impedance
16 | GI 150KV MILENIUM | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 012 | 2022-02-08 | LINK | Resetting buspro kondisi off (ada anomaly sehingga buspro blok)
17 | GI 150KV MUARAKARANG BARU | PHT 150kV MUARAKARANG LAMA#1 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 013 | 2022-02-10 | LINK | Resetting sesuai nilai TSA
18 | GI 150KV MUARAKARANG BARU | PHT 150KV MUARAKARANG BARU #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 014 | 2022-02-10 | LINK | Resetting sesuai nilai TSA
19 | GI 150KV MUARAKARANG LAMA | PHT 150KV MUARAKARANG BARU #1 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 015 | 2022-02-12 | LINK | Resetting sesuai nilai TSA
20 | GI 150KV NEW BALARAJA | TRF#1 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | KONSTRUKSI | 016 | 2022-02-16 | LINK | Penggantian TRF
21 | GI 150KV JATAKE | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 017 | 2022-02-16 | LINK | Kondisi buspro aktif
22 | GI 150KV JATAKE | TRF#2 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | PIHAK KETIGA |  |  |  | Penggantian panel kontrol dan proteksi
23 | GIS 150KV SUMMARECON GADING SERPONG | PHT 150kV ALAM SUTERA #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 018 | 2020-02-24 | LINK | Temuan ketidaksesuaian CCC eksisting
24 | GIS 150KV ALAM SUTERA | PHT 150kV SUMMARECON GADING SERPONG #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 019 | 2022-02-24 | LINK | Temuan ketidaksesuaian CCC eksisting
25 | GIS 150KV GROGOL | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 020 | 2022-03-01 | LINK | kondisi buspro aktif
26 | GI 150KV TIGARAKSA | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 021 | 2022-03-01 | LINK | kondisi buspro aktif
27 | GI 150KV CENGKARENG | TRF#1 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | KONSTRUKSI | 022 | 2022-03-07 | LINK | Review penggantian TRF
28 | GI 150KV CENGKARENG BARU | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 023 | 2022-03-08 | LINK | kondisi buspro aktif
29 | GI 150KV CILEDUG | PHT 150kV ALAM SUTERA #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 024 | 2022-03-10 | LINK | Temuan ketidaksesuaian CCC eksisting
30 | GIS 150KV ALAM SUTERA | PHT 150kV CILEDUG #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 025 | 2022-03-10 | LINK | Temuan ketidaksesuaian CCC eksisting
31 | GIS 150KV ALAM SUTERA | PHT 150kV CILEDUG #1 | DISTANCE, OCR | LOLA DATA & ASESMEN | 026 | 2022-03-27 | LINK | Temuan ketidaksesuaian CCC eksisting
32 | GIS 150KV KEMBANGAN | PHT 150kV CILEDUG #1 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 027 | 2022-04-05 | LINK | Temuan ketidaksesuaian CCC eksisting
33 | GIS 150KV KEMBANGAN | PHT 150kV CILEDUG #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 027 | 2022-04-05 | LINK | Temuan ketidaksesuaian CCC eksisting
34 | GI 150KV DURIKOSAMBI | PHT 150kV DAAN MOGOT #1 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 028 | 2022-04-05 | LINK | Ganti rele
35 | GI 150KV DURIKOSAMBI | PHT 150kV DAAN MOGOT #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 029 | 2022-04-05 | LINK | Ganti rele
36 | GI 150KV BALARAJA | PHT 150kV NEW BALARAJA #1
37 | GI 150KV BALARAJA | PHT 150kV NEW BALARAJA #2
38 | GI 150KV NEW BALARAJA | PHT 150kV BALARAJA #1
39 | GI 150KV NEW BALARAJA | PHT 150kV BALARAJA #2
40 | GI 150KV CENGKARENG BARU | PHT 150kV CENGKARENG #2 | DISTANCE, OCR | ULTG TANGERANG KOTA | 030 | 2022-05-12 | LINK | Evaluasi Setting
41 | GI 150KV CENGKARENG | PHT 150kV CENGKARENG BARU #2 | DISTANCE, OCR | ULTG TANGERANG KOTA | 031 | 2022-05-12 | LINK | Evaluasi Setting
42 | GIS 150KV ALAM SUTERA | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 032 | 2022-05-19 | LINK | Resetting kondisi buspro aktif
43 | GIS 150KV ALAM SUTERA | TRF#2 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | ULTG TANGERANG KOTA | 033 | 2022-05-31 | LINK | Evaluasi Setting
44 | GIS 150KV ALAM SUTERA | TRF#1 150/20kV | DIFF | ULTG TANGERANG KOTA | 034 | 2022-06-06 | LINK | Ketidaksesuaian setting REF
45 | GI 150KV JATAKE | PHT 150kV JATAKE BARU #2 | DISTANCE, OCR | ULTG TANGERANG KOTA | 035 | 2022-07-16 | LINK | Penggantian Ratio CT

## 2023
LIST OFFICIAL TAP SETTING (RESETTING)
NO | GI | BAY | PROTEKSI | PEMOHON | NO. URUT | TANGGAL BUAT | OFFICIAL SETTING | KETERANGAN | STATUS
1 | GI 150KV JATAKE | TRF#3 150/20kV | DIFF, REF | ULTG TANGERANG KOTA | 001 | 2023-01-03 |  | Penggantian CTN HV (400/5)
2 | GI 150KV JATAKE | PHT 150kV JATAKE BARU #1 | DISTANCE | ULTG TANGERANG KOTA | 002 | 2023-03-06 |  | Penggantian CT (1600/5)
3 | GIS 150KV KEBON JERUK | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | ULTG DURIKOSAMBI | 003 | 2023-03-14 |  | Kroscek setting
4 | GI 150KV ANGKE | KAPASITOR SC #2 150kV | UNBALANCE | ULTG DURIKOSAMBI | 004 | 2023-04-11 |  | Breakdown 1 bank phasa S
5 | GI 150KV TIGARAKSA | PHT 150kV CITRA HABITAT #2 | DISTANCE | LOLA DATA & ASESMEN | 005 | 2023-05-09 |  | Evaluasi setting (ada ketidaksamaan setting eksisting pht 1 dan 2)
6 | GI 150KV CITRA HABITAT | PHT 150kV SINAR SAHABAT #1 | LCD, OCR | KONSTRUKSI | 006 | 2023-05-15 |  | Penggantian CT (2000/1)
7 | GI 150KV CITRA HABITAT | PHT 150kV SINAR SAHABAT #2 | LCD, OCR | KONSTRUKSI | 006 | 2023-05-15 |  | Penggantian CT (2000/1)
8 | GI 150KV CITRA HABITAT | PHT 150kV TIGARAKSA #1 | LCD, OCR | KONSTRUKSI | 007 | 2023-05-15 |  | Penggantian CT (2000/1)
9 | GI 150KV CITRA HABITAT | PHT 150kV TIGARAKSA #1 | LCD, OCR | KONSTRUKSI | 007 | 2023-05-15 |  | Penggantian CT (2000/1)
10 | GI 150KV CITRA HABITAT | TRF#2 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | KONSTRUKSI | 008 | 2023-06-09 |  | Penggantian CT
11 | GI 150KV BALARAJA | PHT 150kV SINDANG JAYA #1 | [5 empty] | Penggantian CT
12 | GI 150KV CENGKARENG | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | ULTG DURIKOSAMBI | 009 | 2023-07-10 |  | Aktivasi Buspro
13 | GIS 150KV LONTAR | PHT 150kV DADAP #1 | OCR 150kV | ULTG CIKUPA | 010 | 2023-07-25 |  | Ketidaksesuaian CCC penghantar
14 | GIS 150KV LONTAR | PHT 150kV DADAP #2 | OCR 150kV | ULTG CIKUPA | 010 | 2023-07-25 |  | Ketidaksesuaian CCC penghantar
15 | GI 150KV DADAP | PHT 150kV LONTAR #1 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 011 | 2023-07-25 |  | Ketidaksesuaian CCC penghantar
16 | GI 150KV DADAP | PHT 150kV LONTAR #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 011 | 2023-07-25 |  | Ketidaksesuaian CCC penghantar
17 | GI 150KV BALARAJA | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | ULTG CIKUPA | 012 | 2023-07-25 |  | Buspro tidak aktif
18 | GI 150KV TANGERANG | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 013 | 2023-08-01 |  | Buspro aktif
19 | GI 150KV CIKUPA | KOPEL BUS 150kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 014 | 2023-08-15 |  | Buspro Aktif
20 | GI 150KV TANGERANG | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 015 | 2023-09-29 |  | resetting GFR sesuai JIAC
21 | GI 150KV CENGKARENG | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 016 | 2023-09-29 |  | resetting GFR sesuai JIAC
22 | GI 150KV CENGKARENG | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 017 | 2023-09-29 |  | resetting GFR sesuai JIAC
23 | GI 150KV TELUK NAGA | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 018 | 2023-09-29 |  | resetting GFR sesuai JIAC
24 | GIS 150KV DAAN MOGOT | PHT 150kV DURIKOSAMBI #1 | DISTANCE, OCR | ULTG TANGERANG KOTA | 019 | 2023-10-03 |  | ganti CT
25 | GIS 150KV DAAN MOGOT | PHT 150kV DURIKOSAMBI #2 | DISTANCE, OCR | ULTG TANGERANG KOTA | 019 | 2023-10-06 |  | ganti CT
26 | GIS 150KV PANTAI INDAH KAPUK | TRF#3 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | KONSTRUKSI | 020 | 2023-10-10 |  | penggantian trafo
27 | GIS 150KV ALAM SUTERA | TRF#3 150/20kV | SBEF | ULTG TANGERANG KOTA | 021 | 2023-10-17 |  | Kroscek setting
28 | GI 150KV MAXIMANGANDO | TRF#1 150/20kV | SBEF | ULTG TANGERANG KOTA | 022 | 2023-10-24 |  | Penggantian NGR
29 | GI 150KV JATAKE | PHT 150kV CIKUPA #2 | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 023 | 2023-10-28 |  | Uprating crossbar, inom terkecil jadi 1600
30 | GI 150KV JATAKE | PHT 150kV CIKUPA #1 | OCR 150kV | ULTG TANGERANG KOTA | 024 | 2023-10-30 |  | Uprating crossbar, inom terkecil jadi 1560
31 | GI 150KV ANGKE | TRF#3 150/20kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | LOLA DATA & ASESMEN | 025 | 2023-11-24 |  | penggantian trafo
32 | GI 150KV ANGKE | PHT 150kV KETAPANG #2 | LCD | LOLA DATA & ASESMEN | 026 | 2023-12-22
33 | GI 150KV ANGKE | PHT 150kV KETAPANG #2 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 026 | 2023-12-22

## 2024
LIST OFFICIAL TAP SETTING (RESETTING)
NO | ULTG | GI | BAY | PROTEKSI | PEMOHON | NO. URUT | TANGGAL BUAT | OFFICIAL SETTING | KETERANGAN | STATUS
1 | ULTG ANGKE | GI 150KV ANGKE | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 001 | 2024-10-07 | LINK
2 | ULTG ANGKE | GI 150KV ANGKE | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 002 | 2024-10-07 | LINK
3 | ULTG ANGKE | GI 150KV ANGKE | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 003 | 2024-10-07 | LINK
4 | ULTG ANGKE | GI 150KV ANGKE | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 004 | 2024-10-07 | LINK
5 | ULTG ANGKE | GI 150KV DADAP | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 005 | 2024-10-10 | LINK
6 | ULTG ANGKE | GI 150KV DADAP | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 006 | 2024-10-10 | LINK
7 | ULTG ANGKE | GIS 150KV DAAN MOGOT | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 007 | 2024-10-10 | LINK
8 | ULTG ANGKE | GIS 150KV DAAN MOGOT | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 008 | 2024-10-10 | LINK
9 | ULTG ANGKE | GIS 150KV DAAN MOGOT | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 009 | 2024-10-10 | LINK
10 | ULTG ANGKE | GIS 150KV GROGOL | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 010 | 2024-10-10 | LINK
11 | ULTG ANGKE | GIS 150KV GROGOL | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 011 | 2024-10-07 | LINK
12 | ULTG ANGKE | GIS 150KV GROGOL | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 012 | 2024-10-10 | LINK
13 | ULTG ANGKE | GIS 150KV GROGOL BARU | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 013 | 2024-10-10 | LINK
14 | ULTG ANGKE | GIS 150KV GROGOL BARU | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 014 | 2024-10-10 | LINK
15 | ULTG ANGKE | GIS 150KV KEBON JERUK | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 015 | 2024-10-07 | LINK
16 | ULTG ANGKE | GIS 150KV KEBON JERUK | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 016 | 2024-10-07 | LINK
17 | ULTG ANGKE | GIS 150KV KEBON JERUK | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 017 | 2024-10-07 | LINK
18 | ULTG ANGKE | GIS 150KV MUARAKARANG BARU | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 018 | 2024-10-10 | LINK
19 | ULTG ANGKE | GIS 150KV MUARAKARANG BARU | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 019 | 2024-10-10 | LINK
20 | ULTG ANGKE | GIS 150KV MUARAKARANG BARU | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 020 | 2024-10-10 | LINK
21 | ULTG ANGKE | GIS 150KV NEW SENAYAN | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 021 | 2024-10-08 | LINK
22 | ULTG ANGKE | GIS 150KV NEW SENAYAN | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 022 | 2024-10-08 | LINK
23 | ULTG ANGKE | GIS 150KV NEW SENAYAN | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 023 | 2024-10-08 | LINK
24 | ULTG ANGKE | GIS 150KV PANTAI INDAH KAPUK | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 024 | 2024-10-10 | LINK
25 | ULTG ANGKE | GIS 150KV PANTAI INDAH KAPUK | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 025 | 2024-10-10 | LINK
26 | ULTG ANGKE | GIS 150KV PANTAI INDAH KAPUK | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 026 | 2024-10-10 | LINK
27 | ULTG ANGKE | GIS 150KV TOMANG | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 027 | 2024-10-08 | LINK
28 | ULTG ANGKE | GIS 150KV TOMANG | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 028 | 2024-10-08 | LINK
29 | ULTG ANGKE | GIS 150KV ULUJAMI | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 029 | 2024-10-08 | LINK
30 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV CURUG | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 030 | 2024-10-09 | LINK
31 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV CURUG | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 031 | 2024-10-10 | LINK
32 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV CURUG | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 032 | 2024-10-09 | LINK
33 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV CURUG | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 033 | 2024-10-10 | LINK
34 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV GAJAH TUNGGAL | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 034 | 2024-10-10 | LINK
35 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV GAJAH TUNGGAL | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 035 | 2024-10-10 | LINK
36 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV JATAKE | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 036 | 2024-10-09 | LINK
37 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV JATAKE | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 037 | 2024-10-09 | LINK
38 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV JATAKE | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 038 | 2024-10-07 | LINK
39 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV JATAKE | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 039 | 2024-10-10 | LINK
40 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV JATAKE | TRF#5 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 040 | 2024-10-10 | LINK
41 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV MAXIMANGANDO | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 041 | 2024-10-09 | LINK
42 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV MAXIMANGANDO | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 042 | 2024-10-09 | LINK
43 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV SINDANG JAYA | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 043 | 2024-10-10 | LINK
44 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV SINDANG JAYA | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 044 | 2024-10-10 | LINK
45 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TANGERANG BARU | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 045 | 2024-10-10 | LINK
46 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TANGERANG BARU | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 046 | 2024-10-10 | LINK
47 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TANGERANG BARU | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 047 | 2024-10-10 | LINK
48 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TANGERANG BARU | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 048 | 2024-10-09 | LINK
49 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TELUK NAGA | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 049 | 2024-10-10 | LINK
50 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TELUK NAGA | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 050 | 2024-10-10 | LINK
51 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TELUK NAGA | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 051 | 2024-10-10 | LINK
52 | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TELUK NAGA | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 052 | 2024-10-09 | LINK
53 | ULTG CITRA RAYA | GIS 150KV JATAKE BARU | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 053 | 2024-10-10 | LINK
54 | ULTG CITRA RAYA | GIS 150KV JATAKE BARU | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 054 | 2024-10-10 | LINK
55 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 055 | 2024-10-09 | LINK
56 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 056 | 2024-10-09 | LINK
57 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 057 | 2024-10-09 | LINK
58 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 058 | 2024-10-10 | LINK
59 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG | TRF#5 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 059 | 2024-10-09 | LINK
60 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG BARU | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 060 | 2024-10-09 | LINK
61 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG BARU | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 061 | 2024-10-09 | LINK
62 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CILEDUG | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 062 | 2024-10-10 | LINK
63 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CILEDUG | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 063 | 2024-10-10 | LINK
64 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CILEDUG | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 064 | 2024-10-09 | LINK
65 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CILEDUG | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 065 | 2024-10-10 | LINK
66 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV DURIKOSAMBI | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 066 | 2024-10-10 | LINK
67 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV DURIKOSAMBI | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 067 | 2024-10-10 | LINK
68 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV DURIKOSAMBI | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 068 | 2024-10-10 | LINK
69 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV DURIKOSAMBI | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 069 | 2024-10-09 | LINK
70 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV DURIKOSAMBI | TRF#5 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 070 | 2024-10-10 | LINK
71 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV TANGERANG | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 071 | 2024-10-09 | LINK
72 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV TANGERANG | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 072 | 2024-10-09 | LINK
73 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV TANGERANG | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 073 | 2024-10-09 | LINK
74 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV TANGERANG | TRF#4 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 074 | 2024-10-09 | LINK
75 | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV TANGERANG | TRF#5 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 075 | 2024-10-09 | LINK
76 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV ALAM SUTERA | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 076 | 2024-10-09 | LINK
77 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV ALAM SUTERA | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 077 | 2024-10-09 | LINK
78 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV ALAM SUTERA | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 078 | 2024-10-09 | LINK
79 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV KEMBANGAN | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 079 | 2024-10-10 | LINK
80 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV KEMBANGAN | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 080 | 2024-10-10 | LINK
81 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV KEMBANGAN | TRF#3 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 081 | 2024-10-10 | LINK
82 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV METLAND | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 082 | 2024-10-10 | LINK
83 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV SUMMARECON GADING SERPONG | TRF#1 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 083 | 2024-10-10 | LINK
84 | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV SUMMARECON GADING SERPONG | TRF#2 150/20kV | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 084 | 2024-10-10 | LINK

## 2025
LIST OFFICIAL TAP SETTING (RESETTING)
NO | ULTG | GI | BAY | PROTEKSI | PEMOHON | NO. URUT | TANGGAL BUAT | OFFICIAL SETTING | KETERANGAN | STATUS
| ULTG CITRA RAYA | GIS 150KV JATAKE BARU | TRF#1 150/20kV | OCR 20kV | LOLA DATA & ASESMEN | 163 | 2025-09-26 |  | Pemisahan Fungsi OCR LV dengan SBEF | FINISHED
| ULTG ANGKE | GIS 150KV NEW SENAYAN | PHT 15OkV ULUJAMI #1 | DISTANCE, OCR | LOLA DATA & ASESMEN | 178 | 2025-09-26 |  | Rescanning | ON PROG
| ULTG ANGKE | GIS 150KV NEW SENAYAN | PHT 15OkV ULUJAMI #2 | DISTANCE, OCR | LOLA DATA & ASESMEN | 179 | 2025-09-26 |  | Rescanning | ON PROG
| ULTG CITRA RAYA | GI 150KV JATAKE | PHT 150kV CIKUPA #1 | OCR 150kV | LOLA DATA & ASESMEN | 181 | 2025-09-28 |  | Perubahan Tap CT ke 2000/5 | ON PROG
| ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CILEDUG | PHT 150kV METLAND #1 | DISTANCE, OCR | LOLA DATA & ASESMEN |  |  |  | Perubahan Rasio CT 3200/1 ke 4000/1

## 2026
LIST OFFICIAL TAP SETTING (RESETTING)
NO | ULTG | GI | BAY | PROTEKSI | PEMOHON | NO. URUT | TANGGAL BUAT | OFFICIAL SETTING | KETERANGAN | STATUS
| ULTG ANGKE | GI 150KV MUARAKARANG BARU

## DV (hidden)
GI | BAY | PROTEKSI | PEMOHON | GI BARU (PASCA REOR)
GI 150KV ANGKE | BUS SECTION A 150kV | DIFF | UIT JBB | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GI 150KV ANGKE | BUSBAR #1 150kV
GI 150KV BALARAJA | BUS SECTION B 150kV | DIFF, REF, OCR, SBEF | LOLA DATA & ASESMEN | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG | BUSBAR #2 150kV
GI 150KV CENGKARENG | IBT#1 500/150kV | LCD | KONSTRUKSI | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CENGKARENG BARU | KAPASITOR SC#2 150kV
GI 150KV CENGKARENG BARU | IBT#2 500/150kV | DISTANCE | PIHAK KETIGA | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV CILEDUG | KOPEL BUS 150kV
GI 150KV CIKUPA | IBT#3 500/150kV | OCR 150kV | ULTG CIKUPA | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV CURUG | PHT 150kV ANCOL#1
GI 150KV CILEDUG | IBT#4 500/150kV | OCR 20kV | ULTG DURIKOSAMBI | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GI 150KV DADAP | PHT 150kV ANCOL#2
GI 150KV CITRA HABITAT | KAPASITOR SC #1 150kV | SBEF | ULTG TANGERANG KOTA | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV DURIKOSAMBI | PHT 150kV KARET LAMA#1
GI 150KV CURUG | KAPASITOR SC #2 150kV | DISTANCE, OCR |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV GAJAH TUNGGAL | PHT 150kV KARET LAMA#2
GI 150KV DURIKOSAMBI | KOPEL BUS 150kV |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV ITS | PHT 150kV KETAPANG#1
GI 150KV GAJAH TUNGGAL | KOPEL BUS #1 150kV |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV JATAKE | PHT 150kV KETAPANG#2
GI 150KV ITS | KOPEL BUS #2 150kV |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV MAXIMANGANDO | PHT 150kV MUARAKARANG LAMA#1
GI 150KV JATAKE | KTT |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GI 150KV MUARAKARANG BARU | PHT 150kV MUARAKARANG LAMA#2
GI 150KV LAUTAN STEEL | PHT 150kV ALAM SUTERA #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GI 150KV MUARAKARANG LAMA | TRF#1 150/20kV
GI 150KV MAXIMANGANDO | PHT 150kV ALAM SUTERA #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV SINDANG JAYA | TRF#1 150/20kV (INC)
GI 150KV MILENIUM | PHT 150kV ANCOL #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GI 150KV TANGERANG | TRF#2 150/20kV
GI 150KV MUARAKARANG BARU | PHT 150kV ANCOL #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TANGERANG BARU | TRF#2 150/20kV (INC)
GI 150KV MUARAKARANG LAMA | PHT 150kV ANGKE #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GI 150KV TELUK NAGA | TRF#3 150/20kV
GI 150KV NEW BALARAJA | PHT 150kV ANGKE #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV ALAM SUTERA | TRF#3 150/20kV (INC)
GI 150KV PASAR KEMIS | PHT 150kV BALARAJA #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV DAAN MOGOT | TRF#4 150/20kV
GI 150KV PASAR KEMIS BARU | PHT 150kV BALARAJA #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV GROGOL | TRF#4 150/20kV (INC)
GI 150KV SEPATAN | PHT 150kV BUDIKEMULYAN #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV GROGOL BARU | UGC 150kV MUARAKARANG LAMA #1
GI 150KV SEPATAN BARU | PHT 150kV BUDIKEMULYAN #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GIS 150KV JATAKE BARU | UGC 150kV MUARAKARANG LAMA #2
GI 150KV SINDANG JAYA | PHT 150kV CENGKARENG #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV KEBON JERUK | KAPASITOR SC#1 150kV
GI 150KV TANGERANG | PHT 150kV CENGKARENG #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV KEMBANGAN | PHT 150kV CENGKARENG BARU#1
GI 150KV TANGERANG BARU | PHT 150kV CENGKARENG #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG CITRA RAYA | GIS 150KV LONTAR | PHT 150kV CENGKARENG BARU#2
GI 150KV TELUK NAGA | PHT 150kV CENGKARENG #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV METLAND | PHT 150kV DURIKOSAMBI#1
GI 150KV TIGARAKSA | PHT 150kV CENGKARENG BARU |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV MUARAKARANG BARU | PHT 150kV DURIKOSAMBI#2
GIS 150KV ALAM SUTERA | PHT 150kV CENGKARENG BARU #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV NEW SENAYAN | PHT 150kV TANGERANG#1
GIS 150KV DAAN MOGOT | PHT 150kV CENGKARENG BARU #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV PANTAI INDAH KAPUK | PHT 150kV TANGERANG#2
GIS 150KV GROGOL | PHT 150kV CIKANDE #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GIS 150KV SUMMARECON GADING SERPONG | TRF#1 150/22kV
GIS 150KV GROGOL BARU | PHT 150kV CIKANDE #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV TOMANG | TRF#1 150/22kV (INC)
GIS 150KV JATAKE BARU | PHT 150kV CIKUPA #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG ANGKE | GIS 150KV ULUJAMI | TRF#4 150/22kV
GIS 150KV KEBON JERUK | PHT 150kV CIKUPA #2 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GISTET 500KV DURIKOSAMBI | TRF#4 150/22kV (INC)
GIS 150KV KEMBANGAN | PHT 150kV CILEDUG #1 |  |  | UPT DURIKOSAMBI | ULTG DURIKOSAMBI | GISTET 500KV KEMBANGAN | TRF#5 150/20kV
GIS 150KV MUARAKARANG BARU | PHT 150kV CILEDUG #2 | [5 empty] | TRF#5 150/20kV (INC)
GIS 150KV LONTAR | PHT 150kV CITRA HABITAT #1 | [5 empty] | BUSBAR #1 150kV
GIS 150KV NEW SENAYAN | PHT 150kV CITRA HABITAT #2 | [5 empty] | BUSBAR #2 150kV
GIS 150KV PANTAI INDAH KAPUK | PHT 150kV CURUG #1 | [5 empty] | KOPEL BUS 150 kV
GIS 150KV SPINMILL | PHT 150kV CURUG #2 | [5 empty] | PHT 150kV BANDARA SOETA #2
GIS 150KV SUMMARECON GADING SERPONG | PHT 150kV DAAN MOGOT #1 | [5 empty] | PHT 150kV BANDARA SOETA#1
GIS 150KV SUVARNA SUTERA | PHT 150kV DAAN MOGOT #2 | [5 empty] | PHT 150kV CENGKARENG #1
GIS 150KV TOMANG | PHT 150kV DURIKOSAMBI #1 | [5 empty] | PHT 150kV CENGKARENG #2
GIS 150KV ULUJAMI | PHT 150kV DURIKOSAMBI #2 | [5 empty] | PHT 150kV ITS
GISTET 500KV DURIKOSAMBI | PHT 150KV GROGOL #1 | [5 empty] | PHT 150kV TANGERANG BARU
GISTET 500KV KEMBANGAN | PHT 150KV GROGOL #2 | [5 empty] | TRF#2 150/22kV
GITET 500KV BALARAJA | PHT 150kV GROGOL BARU #1 | [5 empty] | TRF#2 150/22kV (INC)
| PHT 150kV GROGOL BARU #2 | [5 empty] | KAPASITOR SC#1 150 kV
| PHT 150kV JATAKE #1 | [5 empty] | PHT 150kV ALAM SUTERA #1
| PHT 150kV JATAKE #2 | [5 empty] | PHT 150kV ALAM SUTERA #2
| PHT 150kV KARET BARU #1 | [5 empty] | PHT 150kV METLAND #1
| PHT 150kV KARET BARU #2 | [5 empty] | PHT 150kV METLAND #2
| PHT 150kV KARET LAMA #1 | [5 empty] | PHT 150kV CIKUPA #1
| PHT 150kV KARET LAMA #2 | [5 empty] | PHT 150kV CIKUPA #2
| PHT 150kV KEBON JERUK #1 | [5 empty] | PHT 150kV SUMMARECON GADING SERPONG #1
| PHT 150kV KEBON JERUK #2 | [5 empty] | PHT 150kV SUMMARECON GADING SERPONG #2
| PHT 150kV KEMBANGAN #1 | [5 empty] | PHT 150KV TELUK NAGA #1
| PHT 150kV KEMBANGAN #2 | [5 empty] | PHT 150KV TELUK NAGA #2
| PHT 150kV KETAPANG #1 | [5 empty] | PHT 150KV LONTAR #1
| PHT 150kV KETAPANG #2 | [5 empty] | PHT 150KV LONTAR #2
| PHT 150kV KONSUMEN | [5 empty] | BUSBAR A
| PHT 150kV KONSUMEN BANDARA #1 | [5 empty] | BUSBAR B
| PHT 150kV KONSUMEN BANDARA #2 | [5 empty] | KOPEL 150kV
| PHT 150kV LAUTAN STEEL #1 | [5 empty] | BUS SECTION #1 150kV
| PHT 150kV LAUTAN STEEL #2 | [5 empty] | BUS SECTION #2 150kV
| PHT 150kV LEGOK #1 | [5 empty] | BUSBAR #1A 150kV
| PHT 150kV LEGOK #2 | [5 empty] | BUSBAR #1B 150kV
| PHT 150kV LMK | [5 empty] | BUSBAR #2A 150kV
| PHT 150kV LONTAR #1 | [5 empty] | BUSBAR #2B 150kV
| PHT 150kV LONTAR #2 | [5 empty] | IBT#1 500/150kV (LV)
| PHT 150kV MAXIMANGANDO #1 | [5 empty] | IBT#2 500/150kV (LV)
| PHT 150kV MAXIMANGANDO #2 | [5 empty] | KOPEL BUS#1 150kV
| PHT 150kV MILENIUM #1 | [5 empty] | KOPEL BUS#2 150kV
| PHT 150kV MILENIUM #2 | [5 empty] | PHT 150kV CENGKARENG#1
| PHT 150KV MUARAKARANG BARU #1 | [5 empty] | PHT 150kV CENGKARENG#2
| PHT 150KV MUARAKARANG BARU #2 | [5 empty] | PHT 150kV DAAN MOGOT#1
| PHT 150kV MUARAKARANG LAMA#1 | [5 empty] | PHT 150kV DAAN MOGOT#2
| PHT 150kV MUARAKARANG LAMA#2 | [5 empty] | PHT 150kV GROGOL BARU#1
| PHT 150kV NEW BALARAJA #1 | [5 empty] | PHT 150kV GROGOL BARU#2
| PHT 150kV NEW BALARAJA #2 | [5 empty] | PHT 150kV KEBON JERUK#1
| PHT 150kV NEW SENAYAN #1 | [5 empty] | PHT 150kV KEBON JERUK#2
| PHT 150kV NEW SENAYAN #2 | [5 empty] | PHT 150kV KEMBANGAN#1
| PHT 150KV PANTAI INDAH KAPUK #1 | [5 empty] | PHT 150kV KEMBANGAN#2
| PHT 150KV PANTAI INDAH KAPUK #2 | [5 empty] | PHT 150kV LMK
| PHT 150kV PASAR KEMIS #1 | [5 empty] | TRF#3 150/22kV
| PHT 150kV PASAR KEMIS #2 | [5 empty] | TRF#3 150/22kV (INC)
| PHT 150kV PASAR KEMIS BARU #1 | [5 empty] | PHT 150kV PASAR KEMIS #1
| PHT 150kV PASAR KEMIS BARU #2 | [5 empty] | PHT 150kV PASAR KEMIS BARU#1
| PHT 150kV PETUKANGAN #1 | [5 empty] | PHT 150KV CENGKARENG BARU #1
| PHT 150kV PETUKANGAN #2 | [5 empty] | PHT 150KV KTT
| PHT 150KV SEPATAN #1 | [5 empty] | PHT 150KV TANGERANG BARU #1
| PHT 150KV SEPATAN #2 | [5 empty] | KAPASITOR SC#2 150 kV
| PHT 150kV SEPATAN BARU #1 | [5 empty] | PHT 150kV CIKUPA#1
| PHT 150kV SEPATAN BARU #2 | [5 empty] | PHT 150kV CIKUPA#2
| PHT 150kV SINDANG JAYA #1 | [5 empty] | PHT 150kV JATAKE BARU#1
| PHT 150kV SINDANG JAYA #2 | [5 empty] | PHT 150kV JATAKE BARU#2
| PHT 150kV SPINMILL #1 | [5 empty] | PHT 150kV MAXIMANGANDO#1
| PHT 150kV SPINMILL #2 | [5 empty] | PHT 150kV MAXIMANGANDO#2
| PHT 150kV SUMMARECON GADING SERPONG #1 | [5 empty] | TRF#5 150/22kV
| PHT 150kV SUMMARECON GADING SERPONG #2 | [5 empty] | TRF#5 150/22kV (INC)
| PHT 150kV SUVARNA SUTERA #1 | [5 empty] | PHT 150kV JATAKE#1
| PHT 150kV SUVARNA SUTERA #2 | [5 empty] | PHT 150kV JATAKE#2
| PHT 150kV TANGERANG #1 | [5 empty] | PHT 150kV KTT INTERWORLD
| PHT 150kV TANGERANG #2 | [5 empty] | PHT 150kV KTT MAXIMANGANDO
| PHT 150kV TANGERANG BARU | [5 empty] | 5A3 DIAMETER#3 150kV
| PHT 150kV TANGERANG BARU #1 | [5 empty] | 5A4 DIAMETER#4 150kV
| PHT 150kV TANGERANG BARU #2 | [5 empty] | 5A5 DIAMETER#5 150kV
| PHT 150kV TELUK NAGA #1 | [5 empty] | 5A6 DIAMETER#6 150kV
| PHT 150kV TELUK NAGA #2 | [5 empty] | 5A7 DIAMETER#7 150kV
| PHT 150kV TIGARAKSA #1 | [5 empty] | 5AB3 DIAMETER#3 150kV
| PHT 150kV TIGARAKSA #2 | [5 empty] | 5AB4 DIAMETER#4 150kV
| PHT 150kV TOMANG #1 | [5 empty] | 5AB5 DIAMETER#5 150kV
| PHT 150kV TOMANG #2 | [5 empty] | 5AB6 DIAMETER#6 150kV
| PHT 150KV UCG MUARAKARANG LAMA #1 | [5 empty] | 5AB7 DIAMETER#7 150kV
| PHT 150KV UCG MUARAKARANG LAMA #2 | [5 empty] | 5B3 DIAMETER#3 150kV
| PHT 150kV UGC ANGKE #1 | [5 empty] | 5B4 DIAMETER#4 150kV
| PHT 150kV UGC ANGKE #2 | [5 empty] | 5B5 DIAMETER#5 150kV
| PHT 15OkV ULUJAMI #1 | [5 empty] | 5B6 DIAMETER#6 150kV
| PHT 15OkV ULUJAMI #2 | [5 empty] | 5B7 DIAMETER#7 150 kV
| PHT 500kV BALARAJA #1 | [5 empty] | GTG 1.1 (53A)
| PHT 500kV BALARAJA #2 | [5 empty] | GTG 1.2 (5A4)
| PHT 500kV DURIKOSAMBI #1 | [5 empty] | GTG 1.3 (5A5)
| PHT 500kV DURIKOSAMBI #2 | [5 empty] | PHT 150kV GIS MUARAKARANG BARU #1 (5B4)
| PHT 500KV GANDUL | [5 empty] | PHT 150kV GIS MUARAKARANG BARU #2 (5B3)
| PHT 500kV GANDUL #1 | [5 empty] | PHT 150kV MUARAKARANG LAMA#1 (5B1)
| PHT 500kV GANDUL #2 | [5 empty] | PHT 150kV MUARAKARANG LAMA#2 (5B2)
| PHT 500kV JAWA7 #1 | [5 empty] | SST 150kV (5B5)
| PHT 500kV JAWA7 #2 | [5 empty] | STG 1.0 (5A6)
| PHT 500KV KEMBANGAN | [5 empty] | 5A1 DIAMETER#1 150kV
| PHT 500kV KEMBANGAN #1 | [5 empty] | 5A10 DIAMETER#10 150kV
| PHT 500kV KEMBANGAN #2 | [5 empty] | 5A11 DIAMETER#11 150kV
| PHT 500kV LENGKONG #1 | [5 empty] | 5A12 DIAMETER#12 150kV
| PHT 500kV LENGKONG #2 | [5 empty] | 5A2 DIAMETER#2 150kV
| PHT 500kV MUARAKARANG #1 | [5 empty] | 5A8 DIAMETER#8 150kV
| PHT 500kV MUARAKARANG #2 | [5 empty] | 5A9 DIAMETER#9 150kV
| PHT 500kV SURALAYA #1 | [5 empty] | 5AB1 DIAMETER#1 150kV
| PHT 500kV SURALAYA #2 | [5 empty] | 5AB10 DIAMETER#10 150kV
| TRF#1 150/20kV | [5 empty] | 5AB11 DIAMETER#11 150kV
| TRF#2 150/20kV | [5 empty] | 5AB12 DIAMETER#12 150kV
| TRF#3 150/20kV | [5 empty] | 5AB2 DIAMETER#2 150kV
| TRF#4 150/20kV | [5 empty] | 5AB8 DIAMETER#8 150kV
| TRF#5 150/20kV | [5 empty] | 5AB9 DIAMETER#9 150kV
5B1 DIAMETER#1 150kV
5B2 DIAMETER#2 150kV
5B7 DIAMETER#7 150kV
5B8 DIAMETER#8 150kV
GTG 2.1 (5A9)
GTG 2.2 (5A10)
GTG 3.1 (5A4)
PHT 150kV ANGKE#1 (5B1)
PHT 150kV ANGKE#2 (5B2)
PHT 150kV BUDIKEMULYAN#1 (5B5)
PHT 150kV BUDIKEMULYAN#2 (5B6)
PHT 150kV DURIKOSAMBI#1 (5B4)
PHT 150kV DURIKOSAMBI#2 (5B3)
PHT 150kV MUARAKARANG BARU#1 (A8)
PHT 150kV MUARAKARANG BARU#2 (5B8)
PLTU 4 (5A6)
PLTU 5 (5A7)
RAT 3 & 4 (5B7)
STG 2.1 (5A1)
STG 2.2 (5A3)
STG 2.3 (5A5)
STG 3.1 (A2)
UGC 150kV ANGKE #1 (5AB12)
UGC 150kV ANGKE #2 (5AB11)
PHT 150kV BALARAJA#1
PHT 150kV BALARAJA#2
PHT 150kV LONTAR#1
PHT 150kV LONTAR#2
PHT 150kV SUVARNA SUTERA#1
PHT 150kV SUVARNA SUTERA#2
PHT 150kV CENGKARENG BARU
PHT 150kV PLTU LONTAR#1
PHT 150kV PLTU LONTAR#2
KAPASITOR SC 150kV
PHT 150kV SEPATAN#1
PHT 150kV SEPATAN#2
PHT 150kV CILEDUG #1
PHT 150kV CILEDUG #2
KOPEL BUS 150kV
PHT 150kV PANTAI INDAH KAPUK#1
PHT 150kV PANTAI INDAH KAPUK#2
PHT 150kV GROGOL BARU #2
PHT 150kV TOMANG #1
PHT 150kV TOMANG #2
PHT 150 KV GROGOL#1
PHT 150KV DURIKOSAMBI #1
PHT 150KV DURIKOSAMBI #2
PHT 150KV GROGOL#2
PHT 150kV KARET BARU#1
PHT 150kV KARET BARU#2
PHT 150kV METLAND #2
PHT 150kV NEW SENAYAN#1
PHT 150kV NEW SENAYAN#2
PHT 150kV PETUKANGAN#1
PHT 150kV PETUKANGAN#2
5B9 DIAMETER#9 150kV
BUS SECTION #1 150kV
BUS SECTION #2 150kV
BUSBAR #2A 150kV
GT#1
GT#2
GT#3
GT#4
PHT 150kV SINDANG JAYA#1
PHT 150kV SINDANG JAYA#2
PHT 150kV TANGERANG BARU#1
PHT 150kV TANGERANG BARU#2
PHT 150kV TELUK NAGA#1
PHT 150kV TELUK NAGA#2
SST 150kV
PHT 150KV KEMBANGAN #1
PHT 150KV KEMBANGAN #2
5A1 DIAMETER #1 150KV
5A2 DIAMETER #2 150KV
5A3 DIAMETER #3 150KV
5A4 DIAMETER #4 150KV
5A5 DIAMETER #5 150KV
5A6 DIAMETER #6 150KV
5A7 DIAMETER #7 150KV
5A8 DIAMETER #8 150KV
5AB1 DIAMETER #1 150KV
5AB2 DIAMETER #2 150KV
5AB3 DIAMETER #3 150KV
5AB4 DIAMETER #4 150KV
5AB5 DIAMETER #5 150KV
5AB6 DIAMETER #6 150KV
5AB7 DIAMETER #7 150KV
5AB8 DIAMETER #8 150KV
5B1 DIAMETER #1 150KV
5B2 DIAMETER #2 150KV
5B3 DIAMETER #3 150KV
5B4 DIAMETER #4 150KV
5B5 DIAMETER #5 150KV
5B6 DIAMETER #6 150KV
5B7 DIAMETER #7 150KV
5B8 DIAMETER #8 150KV
GT 1.1 (A8)
GT 1.2 (A7)
GT 1.3 (A6)
IBT #1 500/150KV (LV)
PHT 150kV MUARAKARANG BARU #1
PHT 150kV MUARAKARANG BARU #2
PHT 150kV PANTAI INDAH KAPUK #1
PHT 150kV PANTAI INDAH KAPUK #2
SST (A1)
ST 1.0 (A5)
PHT 150kV SENAYAN#1
PHT 150kV SENAYAN#2
PHT 150kV ULUJAMI#1
PHT 150kV ULUJAMI#2
PHT 150kV MUARAKARANG BARU#1
PHT 150kV MUARAKARANG BARU#2
KOPEL BUS 150kV
PHT 150kV ALAM SUTERA#1
PHT 150kV ALAM SUTERA#2
PHT 150kV CURUG#1
PHT 150kV CURUG#2
PHT 150kV GROGOL #1
PHT 150kV GROGOL #2
7A1 DIAMETER#1 500kV
7A2 DIAMETER#2 500kV
7A3 DIAMETER#3 500kV
7A4 DIAMETER#4 500kV
7AB1 DIAMETER#1 500kV
7AB2 DIAMETER#2 500kV
7AB3 DIAMETER#3 500kV
7AB4 DIAMETER#4 500kV
7B1 DIAMETER#1 500kV
7B2 DIAMETER#2 500kV
7B3 DIAMETER#3 500kV
7B4 DIAMETER#4 500kV
BUSBAR A 500kV
BUSBAR B 500kV
IBT#1 500/150kV (HV)
IBT#2 500/150kV (HV)
PHT 500kV GANDUL
PHT 500kV KEMBANGAN
PHT 500kV BALARAJA#1
PHT 500kV BALARAJA#2
PHT 500kV DURIKOSAMBI#2 (7A4)
PHT 500kV GANDUL#1